Перечень

услуг и работ, связанных с содержанием и текущим ремонтом общего имущества

жилого дома и оплачиваемых за счет платы за содержание жилья

- СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

- Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

| № п/п | Профессия | Виды работы | Периодичность работ в зависимости от наличия видов оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Уборка лестничных клеток |  |  |  |
| 1 | Уборщик лестничных клеток | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 5 раз в неделю |
| 2 | Уборщик лестничных клеток | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю |
| 3 | Уборщик лестничных клеток | Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов (при наличии свободного доступа) | 5 раз в неделю |
| 4 | Уборщик лестничных клеток | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в месяц |
| 5 | Уборщик лестничных клеток | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| 6 | Уборщик лестничных клеток | Мытье окон | 1 раз в год |
| 7 | Уборщик лестничных клеток | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| 8 | Уборщик лестничных клеток | Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
| 9 | Уборщик лестничных клеток | Уборка площадки перед входом в подъезд | 5 раз в неделю |
| - Уборка лифтов |  |  |  |
| 1 | Уборщик мусоропровода | Мытье пола кабины лифта | 5 раз в неделю |
| 2 | Уборщик мусоропровода | Влажная протирка стен, дверей, плафонов кабины лифта | 2 раза в месяц |
| - Обслуживание мусоропроводов |  |  |  |
| 1 | Уборщик мусоропровода | Профилактический осмотр мусоропроводов | 2 раза в месяц |
| 2 | Уборщик мусоропровода | Удаление мусора из мусороприемных камер | 6 раз в неделю |
| 3 | Уборщик мусоропровода | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 1 раз в неделю |
| 4 | Уборщик мусоропровода | Мойка сменных мусоросборников | 6 раз в неделю |
| 5 | Уборщик мусоропровода | Уборка бункеров | 1 раз в месяц |
| 6 | Уборщик мусоропровода | Дезинфекция мусоросборников | 1 раз в месяц |
| 7 | Уборщик мусоропровода | Устранение засора | По мере необходимости |
| - Дератизация и дезинфекция технических подполий и мусороприемных камер |  |  |  |
| 1 |  | Дератизация и дезинфекция | Разовая (по мере необходимости) в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения |

- Содержание придомовой территории

Работы, выполняемые при уборке территорий, различаются в зависимости от сезона:

- зимняя  уборка  придомовой территории и летняя уборка.

Уборочные территории классифицируются по интенсивности пешеходного движения:

1 класс – до 50 чел./час (дом относится к этой категории);

2 класс – от 51 до 100 чел./час;

- класс – свыше 101 чел./час.

  - Летняя уборка

| № п/п | Профессия | Вид уборочных работ | Периодичность работ в зависимости от класса территории (1 класс) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уборщик территории | Подметание территории | 1 раз в 2 суток |
| 2 | Уборщик территории | Уборка газонов | 1 раз в неделю |
| 3 | Уборщик территории | Выкашивание газонов | 2 раза в сезон |

  - Зимняя уборка

| № п/п | Профессия | Вид уборочных работ | Периодичность работ в зависимости от наличия видов оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборщик территории | Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега | 1 раз в сутки |
| 2 | Уборщик территории | Посыпка территории песком | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3 | Уборщик территории | Очистка территории от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда |
| 4 | Уборщик территории | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток |
| 5 | Уборщик территории | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки |

- Перечень услуг и работ по  сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритных отходов

| № п/п | Виды работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Благоустроенный жилищный фонд |  |  |
| 1 | Производится планово-регулярная очистка контейнеров, предназначенных для сбора твердых бытовых отходов, которые установлены на контейнерных площадках | Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется регулярно, в соответствии с заключенными договорами и графиками, согласованными с потребителями услуги, в сроки, соответствующие санитарным требованиям: - при температуре +50С и ниже срок хранения твердых бытовых отходов - не более трех суток; - при температуре свыше +50С - не более одних суток в соответствии с Правилами благоустройства города Смоленска, утвержденными решением 53-й сессии Смоленского городского Совета II созыва от 27.02.2004 №800 |
| 2 | Вывоз крупногабаритных отходов (отходы, по габаритам не помещающиеся в стандартные контейнеры) | По мере накопления, по отдельной заявке |

2.     ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Заявочный ремонт в местах общего пользования

| № п/п | Профессия | Вид работ | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Слесарь-сантехник | Неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения центрального отопления, газового оборудования) | Немедленно |
| 2 | Слесарь-сантехник | Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов в местах общего пользования с проверкой исправности канализационных вытяжек | Немедленно |
| 3 | Слесарь-сантехник, газосварщик | Устранение неисправностей в системах отопления, холодного и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование | В течение смены |
| 4 | Слесарь-сантехник | Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов и завоздушивания | По мере необходимости |
| 5 | Электромонтер | Устранение неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования: смена и ремонт штепсельных розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки | В течение 7 суток |
| 6 | Электромонтер | Неисправности во вводно-распределительном устройстве, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников. Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | В течение смены |
| 7 | Кровельщик | Мелкий ремонт кровель | По заявке |
| 8 | Кровельщик | Протечки в отдельных местах кровли | По заявке в течение 1 суток |
| 9 | Каменщик-печник | Принятие мер для укрепления связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, элементов облицовки стен, расположенных на высоте свыше 1,5 м, угрожающих безопасности людей | В течение смены с принятием мер безопасности |
| 10 | Штукатур-маляр | Устранение причин протечки (промерзания) стыков | По заявке |
| 11 | Каменщик-печник | Устранение неплотностей в газоходах | 1 сутки |
| 12 | Столяр-плотник | Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен в местах общего пользования: - в зимний период - в летний период | В течение смены В период подготовки к эксплуатации в зимних условиях |
| 11 | Столяр-плотник | Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций, ликвидация последствий протечек, мелкий ремонт полов, оконных и дверных заполнений, расшивка рустов и ремонт отслоившейся штукатурки потолков и верхней части стен в местах общего пользования | По заявке |

2.2. Подготовка жилищного фонда к зиме в пределах средств, предусмотренных в плате за содержание и ремонт жилого помещения, включает следующие виды работ:

1. Замену разбитых стекол в местах общего пользования.

2. Утепление трубопроводов в технических этажах и подвальных помещениях.

3. Ремонт, регулировку и испытание систем центрального отопления.

4. Проверку состояния продухов в цоколях зданий.

5. Консервацию (расконсервацию) системы центрального отопления.

6. Промывку и опрессовку системы центрального отопления.

7. Малый ремонт и укрепление входных дверей (большой ремонт - по описям работ на текущий год).

8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок (в объеме, предусмотренном ППР по описям работ).

9. Проверку, прочистку и утепление вентиляционных каналов.

10. Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов (от газовых приборов).

11. удаление с крыш снега и наледей (при угрозе жизни и ущерба жилью).

2.3  Осмотры (обследования) технического состояния жилых зданий

Осмотры общего имущества производятся ответственными лицами в целях своевременного выявления несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства РФ.

Общие осмотры проводятся два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Внеплановые (частичные) осмотры проводятся в случаях: после явлений стихийного характера; после аварий на внешних коммуникациях; при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования.

| № п/п | Элементы и помещения здания | Профессия рабочих | Единица измерения | Расчетное число осмотров в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Кровля | Кровельщик | 1000 м2 кровли | 6 |
| 2 | Дверные и оконные проемы | Столяр-плотник | 1000 м2 приведенной жилой площади | 2 |
| 3 | Внутренняя и наружная штукатурка и облицовка стен | Штукатур-маляр | То же | 2 |
| 4 | Внутренняя и наружная окраска и другая отделка | Штукатур-маляр | То же | 2 |
| 5 | Трубопроводы горячего, холодного водоснабжения и канализации (подвал, технический этаж) | Слесарь-сантехник | 1000 м2 осматривае-мых помещений | 6 |
| 6 | Центральное отопление, устройства в технических этажах и подвальных помещениях | Слесарь-сантехник | 1000 м2 осматривае-мых помещений | 6 |
| 7 | Вводы, тепловые и элеваторные узлы (в отопительный период) | Слесарь-сантехник | Элеваторный узел | 6 |
| 8 | Мусоропроводы (все устройства) | Уборщик и слесарь-сантехник | Мусоропровод | 24 |
| 6 | Электросети, арматура и электрооборудование на лестничных площадках, лифтах, подвалах, техническом этаже | Электромонтер | 100 единиц оборудования | 12 |
| 7 | Ввод, щитовая, наружная проводка и арматура | То же | То же | 12 |
| 8 | Проверка вентканалов и дымоходов (от газовых приборов) | Каменщик-печник | Квартиры | 1 |

2.4. Аварийно-диспетчерское обслуживание

Локализация аварийных ситуаций, включая квартиры (без дополнительной оплаты населением). К  аварийным  ситуациям относятся:

1. Повреждения трубопроводов систем инженерного оборудования зданий во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем  и повреждению помещений.

2. Выходы из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры систем инженерного оборудования зданий  во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования систем.

3. Засоры канализации в жилых и вспомогательных помещениях, приводящие к затоплению помещений.

4. Поступление воды в жилые и вспомогательные помещения.

5. Выход из строя оборудования внешнего распределительного устройства, повреждение  электрокабелей, отключение электроэнергии в здании, подъезде.

6. Прочистка внутренних водостоков.

2.5. Обслуживание  лифтов

Обеспечение бесперебойной и безопасной эксплуатации лифтов операторами диспетчерской связи.

2.6. Перечень и периодичность работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования

1. Осмотр фасадных газопроводов, проходящих по фасаду здания от отключающего устройства на фасаде (или изолтрующее фланцевое, муфтовое соединение) до места их первоначального пересечения конструкции здания, осуществляется 1 раз в год:

- визуальная проверка целостности газопроводов, состояние окраски и креплений;

- выявление сплющиваний и недопустимости прогибов труб;

- выявление перемещений газопроводов за пределы креплений;

проверка:

- отсутствия деформаций грунта в месте выхода газопровода из земли;

- состояние защитного футляра, компенсатора;

- состояние контрольного отверстия на футляре для проверки загазованности (при необходимости выполнить его прочистку);

- состояние неразъемного соединения полиэтилен – сталь, если конструкцией газового ввода предусмотрен колпак с отверстием;

- состояние окраски надземной части ввода и герметизация футляра в месте его прохождения через наружную конструкцию здания.

2. Проверка внутренних газопроводов, проходящих внутри здания от их первичного пересечения здания до первого отключающего устройства после врезки в стояк каждой квартире, и внутреннего газового оборудования до вентиля (кроме газовых приборов) течеискателем на герметичность, устранение утечек газа в газопроводе, соединениях, арматуре посредством смазки и перепаковки льняным уплотнителем и повторным пуском газа в газовое оборудование квартир – осуществляется 1 раз в три года.

3. Очистка и окраска газопроводов, ремонт креплений и опор осуществляется 1 раз в год.

4. Текущий ремонт неисправных участков фасадных и внутридомовых газопроводов (по мере необходимости).

5.Окраска внутридомовых газопроводов после ремонта неисправных участков (при наличии дефектных ведомостей).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИ НАЛИЧИИ СРЕДСТВ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПЛАТЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

3.1. Благоустройство придомовой территории

1. Работы по восстановлению асфальтового покрытия пешеходных дорожек, тротуаров, проездов (в пределах, запланированных в смете).

2. Уход за зелеными насаждениями  (в пределах сметы).

3.2. Ремонт общего имущества жилых домов

Работы, связанные с текущим ремонтом общего имущества жилых домов и оплачиваемые за счет платы за ремонт жилья с учетом установленных тарифов в разрезе жилого фонда города Смоленска, которые учтены при планировании текущего ремонта по описям работ,  выполняются с периодичностью 1 раз в 5 лет и при аварийных ситуациях.

| № п/п | Перечень работ | Наименование объекта проведения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Устранение местных деформаций | Фундаменты |
| 2. | Герметизация стыков, ремонт и окраска фасадов, усиление, смена и заделка отдельных участков | Стены, фасады и межквартирные перегородки |
| 3. | Частичная смена отдельных элементов, заделка швов и трещин, укрепление и окраска | Перекрытия |
| 4. | Устранение неисправностей асбестоцементных и других кровель, замена, ремонт и укрепление водосточных труб, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции. Осмотр и ремонт оголовков вентиляционных каналов | Крыши |
| 5. | Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений | Оконные и дверные заполнения |
| 6. | Восстановление и замена отдельных участков элементов | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей, оголовков дымоходов и труб |
| 7. | Замена, восстановление отдельных участков | Полы |
| 8. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях и других общедомовых вспомогательных помещениях |
| 9. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления (в подвалах, технических этажах) | Внутренняя система отопления |
| 10. | Установка, замена и капитальный ремонт внутридомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств, находящихся в составе общего имущества дома | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства (за исключением внутриквартирных устройств и приборов) |
| 11. | Установка, замена и капитальный ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, находящегося в составе общего имущества дома | Внутренний газопровод. Внутриквартирное газовое оборудование, состоящее из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях стояков |
| 12. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения | Внутренняя система водопровода и канализации, внутренняя система горячего водоснабжения |
| 13. | Восстановление работоспособности крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств | Мусоропроводы |

Перечень работ составлен на основе решения Смоленского городского Совета от 28.12.2012 г. № 797 (ред. от 01.07.2013 г.) «Об утверждении размера платы за жилое помещение на 2013 год».

4. ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Коммунальные услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения.